一般性及化學性實驗(習)場所每月自動檢查紀錄表

檢查場所：　　　　　　　            檢查日期：    年    月   日

| 檢查部分 | 檢查方法 | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 01、通道、地板及階梯整潔乾淨。 | 檢視 |  |  |  |
| 02、樓梯口、路口未堆積物品。 | 檢視 |  |  |  |
| 03、主要人行道不小於100公分。 | 檢視、丈量 |  |  |  |
| 04、實驗室內走道不小於80公分。 | 檢視、丈量 |  |  |  |
| 05、實驗室雙門未堵塞。 | 檢視 |  |  |  |
| 06、備置緊急通報系統圖及聯絡電話。 | 檢視 |  |  |  |
| 07、使用延長線未過載，電源插座固定。 | 計算、檢視 |  |  |  |
| 08、櫥櫃頂未堆置重物或易碎物品。 | 檢視 |  |  |  |
| 09、較重物品放置於低下處。 | 檢視 |  |  |  |
| 10、實驗場所通風良好、照明適當。 | 檢視 |  |  |  |
| 11、空調及通風設備正常運轉。 | 檢視 |  |  |  |
| 12、實施資源垃圾分類回收。 | 檢視 |  |  |  |
| 13、隨手關水、關燈，節約能源。 | 檢視 |  |  |  |
| 14、接受一般安全衛生教育訓練三小時。 | 清查 |  |  |  |
| 15、知悉並遵守安全衛生工作守則。 | 抽問 |  |  |  |
| 16、熟悉消防器材位置及使用方法。 | 抽問 |  |  |  |
| 17、檢查消防器材使用期限 | 檢視 |  |  |  |
| 18、備置實驗衣，佩戴適當防護手套。 | 檢視 |  |  |  |
| 19、急救箱置定位並使人員周知。 | 抽問 |  |  |  |
| 20、儲物架有防止物品掉落之護欄。 | 檢視 |  |  |  |
| 21、備有化學品存量清冊。 | 檢視 |  |  |  |
| 22、備置並詳閱化學品物質安全資料表。 | 檢視 |  |  |  |
| 23、儲存化學品注意其相容性。 | 檢視 |  |  |  |
| 24、化學品容器開口密封，圖式標示正確。 | 檢視 |  |  |  |
| 25、易燃化學品週遭未存放可燃物。 | 檢視 |  |  |  |
| 26、氣體鋼瓶固定，進行測漏試驗。 | 檢視 |  |  |  |
| 27、知悉並遵守本校安全衛生工作守則。 | 抽問 |  |  |  |
| 28、熟悉消防器材位置及使用方法。 | 抽問 |  |  |  |
| 29、廢液分類貯存，標示主要成份、圖式。 | 檢視 |  |  |  |
| 30、緊急沖淋裝置是否可正常使用 | 測試 |  |  |  |
| 注意事項：檢查結果正常打（ˇ），異常打（ㄨ）。 |  |  |  |  |

單位主管：            場所負責人：               檢查人員：