# 長榮大學承攬商安全衛生管理要點
# 107 .04.25 106學年度第二學期環境保護安全衛生委員會議通過
# 110.04.15 109學年度第二學期環境保護安全衛生委員會議修訂通過
## 第 一 章 總 則
第一條 依據職業安全衛生法、環境保護相關法令等規定，釐訂承攬商有關安全衛生及環保之權利與義務，作為承攬商管理之依據，特訂定本要點。
第二條 本要點適用範圍，包含下列進入本校全區域工作之承攬商：
（一）簽訂工程合約或工程訂單之廠商。
（二）簽訂機(儀)器、設備、原物料訂單之廠商。
（三）安裝機(儀)器、設備之廠商。
（四）整理及維護校園花木之廠商。
（五）外包環境清潔之廠商、外包餐飲之廠商等。
（六）各項設施(備)之維護及保養廠商。
（七）因緊急施工需要之工程施工人員。
（八）其他需有人員在本校範圍內進行吊掛、高架、動火、局限空間、開挖或其他危險作業等廠商。
第三	條 本要點所稱承攬商係指承攬本校前述作業之公司或商號負責人，所稱之工作者為承攬商所僱用並於現場作業之人員。
第四	條 承攬商對承攬部份應負「職業安全衛生法」所定之雇主責任，其再承攬時亦同。
第五	條 危險性作業係指：
吊掛作業：指使用移動式起重機進行吊掛之作業。
高架作業：指未設置平台其高度兩公尺以上或已設置平台高度五公尺以上之作業，均高架作業許可之管制範圍。
動火作業：指含有可燃物或易燃物的區域內執行可能產生火源的作業，如火燄切割、電焊或使用瓦斯噴燈、研磨機及其他可能產生火花的設備，都在動火作業許可之管制範圍。
局限空間作業：指於通風不良之局限空間內工作而可能引起缺氧、中毒等現象之作業。
開挖作業：包括使用人工開挖及機械開挖於露天或室內均為開挖作業許可之管制範圍。
第六條 除本要點外，本校所訂定之其他相關規定或政府訂定之有關職業安全衛生及環境保護等相關規定，承攬商應一併遵守，若違反相關規定而造成災害者，本校得追究肇事責任並要求承攬商負賠償責任。
第二章 承攬契約要項
第七條 承攬商於承攬作業前應先簽訂「承攬商執行安全衛生管理同意書」如附件一及「工作環境與危害因素告知單」如附件二。
第八條 承攬商如欲實施吊掛、高架、動火、局限、開挖作業等危險作業時，應於作業三天前提出申請許可，並填寫「長榮大學承攬商工作申請單」如附件三(請由校園職業安全衛生管理系統填報http://wsh.cjcu.edu.tw)。
第九條 承攬商簽署同意書後應取得本校管理單位及場所負責人或其代理人同意後始得開始作業。
第十條 承攬商於開始作業前應對其工作者實施安全教導。
第十一條 承攬商如有違反第七、八、九條規定各項表單內容之應盡義務及第十條之規定，本校得逕行終止或解除合約及承攬作業，如有損害得要求賠償之。
## 第三章 安全衛生管理
第十二條 承攬商於承攬期間不得僱用未滿 18 歲者、妊娠中之女性勞工等，從事「職業安全衛生法」第二十九、三十、三十一條等規定之危險性或有害性工作，並不得僱用未滿 15 歲人員，從事「職業安全衛生法」第二十九條第一項所定危險性或有害性工作。
第十三條 本校與承攬商「共同作業」時，應由本校承攬商管理單位召開安全衛生協商會議並作成記錄，以供備查，記錄保存三年。
第十四條 二家以上承攬商共同作業時，應互推一人為安全負責人代表，並以書面告知本校該承攬商管理單位，並負防止職業災害之責任。
第十五條 承攬商對於作業用具及危險性機械設備應依照「職業安全衛生法」第十六條規定非經檢查合格者，不得使用。
第十六條 承攬商於作業期間借用本校之機械、設備或機具，由該管理單位實施定期檢查及重點檢查，承攬商於使用前應實施重點檢查及作業前檢點，而於安全無虞後方可使用。
第十七條 承攬商對於中央主管機關指定具有危險之機械或設備(如鍋爐、第一種壓力容器、起重機、堆高機等)，應依「職業安全衛生法」第二十四條規定，未經訓練合格者不得操作。
第十八條 作業區域之清潔承攬商應負責維護，產生之廢棄物其堆放地點應取得本校承攬商管理單位與廢棄物承辦單位同意，作業結束亦應負責清除處理。
## 第四章 作業安全措施
第十九條 承攬商於作業期間所使用之任何器械應依規定裝置防護設備，確保作業安全。
第二十條 凡於作業期間承攬商應要求所屬人員必須使用安全帽及其他必要之安全防護用具並佩帶承攬商識別標誌。
第二十一條 凡使用電氣設備，必須接地，防止感電事故，作業使用之電線，如絕緣破損應隨時檢修包紮，以免漏電。
第二十二條 電源開關應使用符合標準之保險絲，不可用銅絲代替。
第二十三條 焊接機應裝有防電擊之設施，接地須依正常規定接搭，嚴禁電線搭接於機械設備、油桶或其他含有可燃氣體之管路或容器上。
第二十四條 動火作業人員離開作業區或收工結束作業時，必須確實切斷電焊機電源，並檢視殘火是否熄滅。
第二十五條 使用易燃性氣體鋼瓶五公尺內嚴禁煙火，並不得有焊切工作，使得火花、鐵渣等與之接觸，作業現場應備有滅火設施。
第二十六條 使用或運輸氣體鋼瓶應固定或採取不易傾倒措施，搬運時亦應避免碰撞，並保持通風防止爆炸或火災發生。
第二十七條 使用或運輸著火性物質、引火性物質等，現場應備妥滅火設備及其他必要的安全防護用具。
第二十八條 承攬商應於作業區域或所有洞穴設立明顯警戒標誌，並在可能落下或飛來物危險區域設立安全圍籬，禁止非工作人員進入。
第二十九條 承攬商實施吊掛作業應設置警戒線，禁止人員穿越，並派人監視指揮交通。
第三十條 承攬商作業車輛進入本校校區時速不得超過十五公里，並注意交通安全。
第三十一條 作業區域積水或有濕滑現象，應立即處置並設立警告標誌，提醒行人注意。
第三十二條 從事油漆作業作應遵守下列措施：
（一）臨時搭建之工作架、梯子，使用前必須先行安全檢查始可作業。
（二）對於高處油漆作業應佩帶安全帶，地面亦須設置標誌以警告行人。
（三）從事密閉空間油漆工作，應備妥通風設備及啟動通風設備，以避免產生氣爆或有機溶劑中毒等危險。
第三十三條 承攬商使其勞工進入桶槽、坑道、深井等作業，應事先確認有無爆炸、中毒及缺氧等危險因子，並規定勞工應使用安全帶、安全索及防毒面具等，作業時應設置並啟動通風設備，而於進口處派人監視以備危險時加以營救。
第三十四條 承攬商運送物料或廢棄物不得由高處扔下，以避免造成人員傷害。
## 第五章 天災預防及意外事故、災變之處理
第三十五條 施工作業期間如遇有颱風、大雨等氣象預報時，承攬商應主動做好各項安全措施，必要時得商請承攬商管理單位協助。颱風、大雨等天然災害過後承攬商應派員實施檢查有無危險及不安全之處，經確認安全無虞後始可復工。
第三十六條 作業場所中有立即發生危險時，承攬商或現場負責人應即令其人員停止作業並退避安全處所；作業期間如發生意外事故或有災變發生時承攬商除應就現場緊急應變外，應立即報告承攬商管理單位，並配合本校環安室，就災害事件進行調查，防止類似事件再度發生。
## 第六章 附則
第三十七條 本要點視同工程、勞務等合約之一部分，凡相關工程、勞務等發包簽訂均應合併簽署本要點，並確實遵行。
第三十八條 本要點未明訂者，適用政府頒訂之其他法令及本校其他相關規定。
第三十九條 本要點須經本校環境保護安全衛生委員會通過後，陳請校長核定後公告實施，修正時亦同。

【附件一】
長榮大 學
承攬商執行安全衛生環境管理同意書

立同意書人	因長榮大學(下稱本校)	工程，工程 期 間 自 年 月 日 起至	年 月	日止。
為確保作業期間安全衛生之管理，茲同意下列條款︰
一、確實遵守勞動部「職業安全衛生法」其相關規定及「長榮大學承攬商安全衛生管理要點」等注意事項，並轉知所屬施工人員周知；本要點公告於本校環安室網頁上，請承攬商自行查閱。
二、承攬人須負所屬人員之雇主責任，並實施各項災害防止計畫及執行安全衛生管理。
三、承攬人須提供所屬施工人員一切必要之安全防護器材及教育訓練，並對所使用之機械、設備或器具實施安全衛生自動檢查，以確保人員施工之安全。
四、施工人員若於施工地點肇事、發生職業災害或其他任何意外事故，承攬人願負其一切責任並賠償因而衍生一切損失；施工期間，若因可歸責於承攬人員之事由，而造成貴校或其他第三者之人員、機械、設備、器具、生產等損失，承攬人願無條件負責賠償。
五、如有承攬合約，本同意書亦視為合約之一部分，如因本同意書所產生之爭訟，雙方合意以本校所在之地方法院為第一審管轄法院。
此致
        長榮大學
立同意書人
公司名稱 ︰
負 責 人： (簽章)
統 一 編號︰
公司地址︰
公司電話︰
中 華 民 國 年 月 日

※ 本同意書請送承攬商管理(發包)單位留存備查，承攬商請自行影印留存。
【附件二】

# 長榮大學工作環境與危害因素告知單

承攬廠商：	合約負責人：	施工期間： 年 月 日 / 至 / 年 月 日
施工地點：	承攬工作項目：	施工人數：
一、基本遵守事項： / 1.承攬商所僱用之施工人員應已接受承攬商依職業安全衛生法及職業安全衛生教育訓練規則所規定有關承作本案工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。 / 2.香煙及含酒精性飲料等違禁品不得攜帶入工作場所，進入作業場所前承攬商應對所屬施工人員確認無上述違禁品。 / 3.承攬商應依承攬商管理(發包)單位之承辦人員指定之路線進入作業場所、於指定地點從事作業。 / 4.承攬商所僱用之施工人員於作業時，需佩戴符合該作業之個人防護具，其個人防護具應由承攬商提供；施工人員健康狀況是否適宜作業，由承攬商負責認定及調整。 / 5.移動式起重機操作人員、吊掛作業之吊掛作業人員、局限空間作業之缺氧作業主管、有機溶劑作業主管或其他職種之專業人員，於作業期間應全程在場執行職務，該等人員不在場不得從事該項作業。 / 6.承攬商於作業前、作業中應依規定實施環境測定，並作紀錄，紀錄留存備查，測定儀器由承攬商自備，並應依規定實施校正，校正紀錄留存備查。 / 7.承攬商對所使用之機器、設備、儀器應依規定實施自動檢查，自動檢查紀錄留存備查。 / 8.承攬商對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害施工人員之虞者，應停止該機械運轉。為防止他人操作該機械之起動裝置，應採上鎖或設置標示等措施，並設置防止落下物導致危害施工人員之安全設施。 / 9.承商若有交付再承攬，應依規定告知再承攬人。 / 10.若有其他未盡事宜，得適時補充之。 / 二、作業項目： / □1.距地兩公尺以上高處作業 □12.木料切割 / □2.吊裝、搬運作業 □13.組模、拆模 / □3.營繕、設施、空間整建 □14.施工架組立、拆卸 / □4.局限空間作業 □15.鋼筋組配 / □5.機械設備安裝、維修 □ 16.土方開挖 / □6.電氣(器)設施安裝、檢測 □ 17.打樁作業 / □7.電焊作業 □ 18.擋土支撐架設 / □ 8.氣體熔接、切割 □ 19.預拌混凝土輸送 / □9.化學品、油品、高壓氣體搬運、灌裝 □ 20.混凝土澆置作業 / □10.環境整理、清潔 □ 21.其他： / □11.油漆、粉刷、噴、塗漆或膠(有機溶劑)作業 / 三、可能之危害： / □1.墜落、滾落 □8.火災 □15.粉塵危害 / □2.感電 □9.爆炸 □16.踩踏 / □3.崩(倒)塌 □10.缺氧 □17.異常氣壓 / □4.物料掉落 □11.交通事故 □18.與高低溫之接觸 / □5.跌倒 □12.中毒 □19.與有害物之接觸 / □6.衝撞、被撞 □13.溺水 □20.戶外高氣溫作業危害 / □7.夾、捲、切、割、擦傷 □14.物體破裂 □21.其他 / 四、危害防止措施： / (一)墜落、滾落 / □1.承攬人雇用勞工從事高架作業時，應依勞動部「高架作業勞工保護措施標準」辦理。 / □2.二公尺以上地面或牆面開口部分應設置護欄或護蓋；構台、工作台四週應設置護欄；樓梯、階梯側邊應設置扶手。 / □3.勞工於未設置工作平台、護欄等處從事高架作業時，應嚴格監督佩帶安全帶，必要時，其下方並設置安全網。 / □4.勞工有下列情事之一者，承攬人不得使其從事高架作業。 / 酒醉或有酒醉之虞者。 / 身體虛弱，經醫生診斷認為身體狀況不良者。 / 情緒不穩定，有安全顧慮者。 / 勞工自覺不適從事該項工作者。 / 其他經主管人員認定者。 / (二)感電 / □1.各承攬人使用之電工具設備、電線等，於使用前應詳加檢查，不合格者不得使用。 / □2.本工地電源開關(包含分路開關)所設置之漏電斷路器，不得任意拆卸、破壞其用電設備之電路，必須經過漏電斷路器。 / □3.本工區附近如有高壓電線，除應向電力公司申請裝設絕緣套管外，各承攬人於吊舉物件，或搬運長物時，應特別小心，避免碰觸。 / □4.承攬人自行拉設之電線，應予架高，並加掛標示。 / □5.於二公尺以上鋼架從事作業所用之交流電焊機，應使用自動電擊防止裝置。 / □6.電焊機外殼應接地並標示，需有防止電擊裝置，電焊人員應穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具，作業地點二公尺內應放置滅火器，無法淨空時應於易燃物品上鋪設防火毯。 / (三)崩(倒)塌 / □1.深度 1.5 公尺以上之露天開挖有崩塌之虞者，應設置擋土支撐，挖出之土方不得堆置於臨時開挖面之上方。 / □2.模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置之方法等妥為設計，支撐材料有明顯損傷、變形或腐蝕者，不得使用。 / □3.模板支撐、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，避免澆置混凝土時，發生崩塌事故。 / □4.施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，以防倒塌。 / □5.模板、施工架、鋼架上不可放置過重物品，以防倒塌。 / □6.施工架應固定於穩固之地面(活動施工架除外)，工作台踏板應舖滿，四周應設置欄杆。 / (四)物料掉落 / □1.承攬人於高處作業時，應先整頓工作環境，避免物件掉落，擊傷下方人員。 / □2.各承攬人應嚴格督促所僱勞工進入工作區應配戴安全帽，並扣好顎帶。 / □3.承攬人於高處作業有物體墜落之虞時，應設置擋版、斜離或防護網。 / □4.承攬人於高處作業時，應嚴禁由上方往下方丟擲物件。 / □5.承攬人應告誡所僱勞工，不可從吊舉物下方通過。 / □6.起重機之吊鉤，應裝設舌片，以防吊物脫落。 / (五)跌倒 / □1.承攬人於每日工作前，應先整頓工作環境。 / □2.施工用建材堆置，應排放整齊，不可佔用通道及妨害勞工動作。 / □3.工作場所地面應盡量平坦，避免有鼓起或凸出物件，如無法避免，應加防護或警告標示。 / □4.樓梯間、地下室等昏暗工作場所，應裝設適當之照明設備。 / (六)衝撞、被撞 / □1.起重機作業手吊舉物件時，應警慎操作避免搖晃，置撞擊人員或物品。 / □2.抬舉重物下坡時，應放慢腳步，不可以跑步，避免撞傷他人。 / (七)夾、捲、切、割、擦傷 / □1.圓鋸機，研磨機使用時，禁止取下護罩。 / □2.工地使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉輪等有使勞工被捲、夾、擦傷者，應設護照或護欄。 / (八)火災 / □1.嚴禁勞工於倉庫及易燃物品堆放處或有「禁火」場所吸煙及使用明火。 / □2.焊接作業時，下方如有易燃物品，應予移開獲鋪蓋防火毯。 / (九)爆炸 / □1.乙炔、氧氣鋼瓶應豎立直放，並加予固定。 / □2.高壓氣體容器與空容器應分區放置。可然性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。 / □3.工地開挖，如不慎挖破瓦斯管路致洩氣時，應即電請瓦斯公司派員處理，並設置警戒，嚴禁一切煙火。 / (十)缺氧 / □1.承攬人雇用勞工於缺氧作業場所作業時，應依勞動部「缺氧症預防規則」之規定辦理。 / □2.承攬人雇用勞工從事缺氧作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於百分之十八時應禁勞工進入。 / □3.勞工進入涵洞、人孔、管道、隧道等缺氧危險場所作業前，應先行通風換氣。 / (十一)交通事故 / □1.營建車輛進入工區時，應謹慎駕駛，必要時並應設置指揮工。 / □2.營建車輛於工區內應按規定時速行駛。 / □3.勞工於工區行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。 / (十二)中毒 / □1.承攬人於僱用勞工於有可能發生有機溶劑中毒、鉛中毒、四烷基鉛中毒及特定化學物質之工作場所作業時，應依勞動部「有基溶劑中毒預防規則」、「鉛中毒預防規則」、四烷基鉛中毒預防規則」及「特定化學物質危害預防標準」之規定辦理。 / □2.勞工於上述工作場所作業時，應佩帶合適之防毒口罩。 / □3.勞工於上述工作場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施。 / (十三)溺水 / □1.地下室、儲水槽、化糞池等如有積水應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。 / □2.勞工於河床作業時，承攬人應隨時注意氣象，如有大雨，豪雨時應即時停止作業， 並使勞工退避至安全地帶。 / (十四)物體破裂 / □1.吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂，擊傷下方人員。 / □2.安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應特別謹慎，避免破裂割傷人員。 / (十五)粉塵危害 / □1.承攬人雇用勞工從事粉塵作業時，應依勞動部「粉塵危害預防標準」之規定辦理。 / □2.勞工於粉塵飛揚之工作場所作業時，應配戴防塵口罩。 / (十六)踩踏 / □1.高度超過 1.5 公尺之工作場所，承攬人應設置樓梯、爬梯等可供勞工安全上下之設備。 / (十七)異常氣壓 / □1.承纜人雇用勞工從事潛盾、潛水等異常氣壓場所作業時，應勞動部「異常氣壓危害預防標準」之規定辦理。 / □2.勞工於進出異常氣壓工作場所前，應先經氣閘室，按規定實施加減壓。 / □3.從事異常氣壓作業之勞工，應定期實施健康檢查及管理。 / (十八)與高低溫之接觸 / □1.承攬人雇用勞工從事高溫作業，其作息時間應依勞動部「高溫作業勞工作息時間標準」之規定辦理。 / □2.勞工於低溫工作場所作業時，承攬人應提供保暖衣著，供勞工穿著。 / (十九)與有害物之接觸 / □1.承攬人雇用勞工於放置或使用有害物質之工作場所作業時，應提供必要之防護或衣著供勞工配戴或穿著。 / (二十)戶外高氣溫作業危害 /  1.實施勞工作業管理，降低勞工暴露溫度、現場巡視勞工作業情形、提供適當之休息場所、提供適當工作服裝、於作業場所提供勞工充足飲用水及電解質、調整勞工熱適應能力、調整勞工作業時間、使用個人防護具。 /  2.實施勞工健康管理，適當選配作業勞工、實施勞工個人自主健康管理、確認作業勞工身體健康狀況。 /  3.熱危害預防安全衛生教育訓練，使勞工於高氣溫環境從事戶外作業，應針對現場主管及作業勞工定期實施危害預防教育訓練，以避免熱危害發生。 /  4.建立緊急醫療系統，為利勞工發生熱疾病之緊急救護準備，雇主應於事前掌握鄰近醫院或診所之位置與聯絡方式，並建立其緊急應變聯絡及通報流程。 /  5.實施急救措施，指派專人負責處理急救事件，勞工出現熱疾病相關 症狀時，應立即將其移至陰涼處降溫，並作緊急處置；必要時，應立即就醫尋求專業協助。 / (二十一)其他 / □以上安全衛生事項，本校已確實經宣導明瞭，並請確實遵守。
告知時間： 年 月 日 / 被告知人： (簽章) / 負 責 人 ： (簽章) / 告知人：長榮大學 / 本案聯絡人： (簽章) / 本案單位主管： (簽章)

【附件三】

長榮大學承攬商工作申請單
工程名稱：
施工地點：
施工日期： 年 月 日 至 年 月 日止
承攬商名稱：
承攬商現場負責人	姓名： 手機號碼：
危險工作類別	□1.吊掛、搬運等作業 □2.高架作業 □3.動火作業 / □4.焊接作業 □5.用電作業 □6.電氣工程 / □7.管線拆卸、安裝、檢修 □8.塔槽之清理、修繕維護 / □9.土木拆除、挖掘坑洞、穿牆打孔及新建 / □10.接觸危害物質或粉塵作業 □11.狹小空間、密閉場所等工程 / □12.其他： □13.無
使用工具	□1.移動式起重機(吊車、吊卡車)【車號： 】 □2.動力堆高機 / □3.高空作業車 □4.電焊 □5.電動機 / □6.照明 □7.氬焊 □8.動力衝剪機械 / □9.手推刨床 □10.木工加工用圓盤鋸 □11.研磨機 / □12.其他： □13.無
工作內容	□1.新裝 □2.拆除 □3.停電作業 / □4.修理保養 □5.檢試測量 □6.清潔 □7.其他： / □電氣作業：用電設備需求 KW V A Φ
允許方式 / (由環安室填寫)	高架：□1.起重機【車號： 】 □2.高空作業車 / □3.施工架 □4.其他： / 電氣：□1.專人停電 □2.需配載線 □3.指定插座 □5.指定電氣箱 / □6.其他：

申請單位 / 【動支單位或採購、工程發包單位】		環安室
承辦人	單位主管	承辦人	單位主管